PIANO DI EMERGENZA DELLA SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI Castelfocognano_

    SCUOLA dell' INFANZIA di RASSINA

COMUNE DI CASTELFOCOGNANO

VIA TURATI

        52016 __RASSINA (AR)

TEL___0575 591118

        DATORE DI LAVORO: GIUNTINI Cristina

        FIDUCIARIO: __Granelli Sonia

IL R.L.S.: __________________________________

        R.S.P.P. Guidi Per. Ind. Giuseppe

IL PRESENTE PIANO DI EMERGENZA VIENE REDATTO CON LO SCOPO DI INFORMARE TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NONCHE’ GLI STUDENTI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE NEL CASO DI UNA EMERGENZA.

INDICE

# PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve darne immediata informazione al Capo dell’istituto o al suo sostituto, che valutata l’entità del pericolo e deciderà di emanare l’ordine di evacuazione dell’edificio.

L’ordine di evacuazione dell’edificio è contraddistinto da …dispositivo acustico con suono prolungato………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Incaricato della diffusione del segnale di allarme all’interno della struttura è la Sig…Donati Marzia e in sua assenza è la Sig. …Rosai Anna Maria…………………………

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente all’interno dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue:

1. L’addetto incaricato di richiedere il soccorso esterno ai vari Enti che gli verranno segnalati dal Capo dell’istituto o dal suo sostituto è Donati Marzia e in sua assenza Rosai Anna Maria……………………………………..;
2. Il personale non docente di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a :
- disattivare l’interruttore elettrico di piano
- disattivare l’erogazione del gas metano
- aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo
- impedire l’accesso nei vani ascensori o nei percorsi non previsti dal piano di emergenza, se non
 espressamente autorizzato dal Capo dell’istituto o dal suo sostituto;
1. L’insegnante presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione.
2. Lo studente apri-fila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo studente e così via fino all’uscita dello studente chiudi-fila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l’uscita di tutti gli studenti dalla classe.
3. Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, le persone indicate come soccorritori, provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne. Le persone che rimarranno in aula dovranno posizionare abiti, preferibilmente bagnati in caso di incendio, in ogni fessura della porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione della loro presenza in aula.
4. Nel caso ci sia la presenza di persone portatori di handicap siano essi alunni o docenti è opportuno prevedere la collocazione delle classi al pianoterra in posizione strategica rispetto all’uscita di sicurezza e a postazioni di personale ausiliare. In caso di presenza di persone con handicap sensoriale grave si prevederà un addetto alla loro informazione di allarme e all’aiuto per l’evacuazione.
5. Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunto tale punto l’insegnante di ogni classe provvederà a fare l’appello dei propri studenti e compilerà il modulo n° 1 che consegnerà al responsabile del punto di raccolta.
6. Il responsabile del punto di raccolta esterno ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, compilerà a sua volta il modulo n° 2 che consegnerà al capo dell’istituto per la verifica finale dell’esito dell’evacuazione.

In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il capo dell’istituto informerà le squadre
di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca.

# ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

Al fine dell’attuazione del PIANO DI EMERGENZA vengono assegnati i diversi compiti:

INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO
Addetto all’emanazione dell’ordine di evacuazione:	Donati Marzia	Rosai Anna Maria o / coll. scolast. presente
In caso di evacuazione l’incaricato dovrà dare l’ordine a voce o per mezzo dello strumento concordato.

INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO
Addetto alle chiamate di soccorso:	Donati Marzia	Rosai Anna Maria o / coll. scolast. presente
In caso di bisogno l’incaricato dovrà comporre il n° 118 (x malore) o 115 (x incendio) da apposito apparecchio telefonico presente presso l’unità lavorativa o da cellulare.

INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO
Addetto al primo Soccorso:	Donati Marzia	Rosai Anna Maria o / coll. scolast. presente
In caso di necessità l’incaricato dovrà prestare assistenza alle persone infortunate con le metodologie acquisite durante lo specifico corso di formazione.

INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO
Addetto alla Prevenzione Incendi:	Donati Marzia	Rosai Anna Maria o / coll. scolast. presente
In caso di necessità l’incaricato dovrà intervenire con le metodologie acquisite durante lo specifico corso di formazione, per mettere al sicuro le vite umane e per spengere l’eventuale incendio.

INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO
Addetto interruzione dell’elettricità:	Donati Marzia	Rosai Anna Maria o / coll. scolast. presente
In caso d’incendio l’incaricato dovrà disattivare la corrente elettrica dal quadro generale affinché tutto l’edificio rimanga senza energia elettrica che potrebbe risultare dannosa in caso di utilizzo dell’acqua per domare l’incendio. / Tale operazione dovrà essere eseguita dopo aver chiamato i soccorsi ed evacuato l’edificio.

INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO
Addetto alla chiusura del metano:	Donati Marzia	Rosai Anna Maria o / coll. scolast. presente
In caso di incendio o evento naturale dannoso (terremoto), l’incaricato dovrà chiudere la valvola del gas metano posta all’esterno dell’edificio (in prossimità della centrale termica – vedi planimetria).

INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO
Addetto al controllo dell’evacuazione del personale:	Donati Marzia	Rosai Anna Maria o / coll. scolast. presente
In caso di evacuazione l’incaricato dovrà controllare l’avvenuta completa evacuazione senza però mettere in pericolo la propria incolumità.

INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO
Addetto alla conta del personale nel punto di ritrovo:	Granelli Sonia	Pecorari Teresa o / docente presente
Arrivati al punto di raccolta, l’incaricato effettuerà la verifica della presenza di tutti i lavoratori, in caso contrario dovrà dare comunicazione immediata al responsabile dell’emergenza, il quale valutata la situazione, deciderà se tornare all’interno dell’edificio con gli addetti al primo soccorso per prestare soccorso ad eventuali feriti, senza mettere a repentaglio la propria e l’altrui vita, o aspettare l’arrivo dei soccorritori esterni dando notizie utili per l’intervento.

# ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI PER CLASSE
INCARICO	FIGURA	NOMINATIVO
Evacuazione classe	DOCENTE	sez. A : Mazzi Cristina. – Caidominici Anna / sez,B : Donati Grazia – Pecorari Teresa / sez. C : Granelli Sonia. – Giovani Tiziana

INCARICO	FIGURA	NOMINATIVO
Studente apri fila	STUDENTE	sez.A : Zeghini Perla – Lazzerelli Sofia / sez. B : Goretti Elia – Gremita Christian / sez C : Orlandi Anna – Dervishi Daisy

INCARICO	FIGURA	NOMINATIVO
Studente chiudi fila	STUDENTE	sez.A : Liguri Francesco – Soldani Viola / sez, B : Lazzerini Sofia – Italiani Gioele / sez. C : Marconi Gabriele – Sori Martino

## ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente PIANO DI EMERGENZA, sia l’allegata documentazione cartografica dell’intero edificio scolastico, sulla quale sono state riportate le seguenti informazioni suddivise nei vari piani di riferimento, che le schede di comportamento allegate.

Nella documentazione cartografica sono riportate le seguenti informazioni:

UBICAZIONE DELLE USCITE DI EMERGENZA/LUOGHI SICURI

INDIVIDUAZIONE (COLORATA) DEI PERCORSI DI FUGA

UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (IDRANTI, ESTINTORI)

INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA ESTERNI (COLORATI)

INDICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA

INDIVIDUAZIONE DI TUTTI I LOCALI DEL PIANO EVIDENZIANDO I PIU’ PERICOLOSI

INDIVIDUAZIONE DELL’INTERRUTTORE ELETTRICO DI PIANO

INDIVIDUAZIONE DELLE CHIUSURE RAPIDE DEL GAS METANO

Nelle schede allegate sono riportati i comportamenti che ogni figura deve tenere al fine di un ordinato allontanamento dall’edificio scolastico, in caso di pericolo

MODULO N° 1

SCUOLA:

CLASSE:	PIANO:

Allievi presenti

Allievi evacuati

Allievi dispersi (segnalazione nominativa):

Allievi feriti (segnalazione nominativa):

Punto di raccolta: Unico 1 2 / v

Firma docente

Data:…………………………….

MODULO N° 2

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PIANO DI EVACUAZIONE
scuola data

Punto di raccolta:	Unico	1	2

Classe	Piano	Allievi	Presenti
			Evacuati
			Feriti
			Dispersi

Classe	Piano	Allievi	Presenti
			Evacuati
			Feriti
			Dispersi

Classe	Piano	Allievi	Presenti
			Evacuati
			Feriti
			Dispersi

Classe	Piano	Allievi	Presenti
			Evacuati
			Feriti
			Dispersi

Classe	Piano	Allievi	Presenti
			Evacuati
			Feriti
			Dispersi

Classe	Piano	Allievi	Presenti
			Evacuati
			Feriti
			Dispersi

Classe	Piano	Allievi	Presenti
			Evacuati
			Feriti
			Dispersi

Firma del responsabile nel punto di raccolta

### SCHEDA N° 1

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - EDIFICIO SCOLASTICO

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO / CAPO DELL 'ISTITUTO O SOSTITUTO / All'insorgere di un pericolo : / DIRIGETEVI CON UNO O PIU' AIUTANTI VERSO IL LUOGO DEL PERICOLO E CERCATE DI ELIMINARLO; / SE NON SIETE IN GRADO O NON CI RIUSCITE,CHIAMATE I SOCCORSI : / POLIZIA  113 / CARABINIERI  112 / VIGILI DEL FUOCO  115 / AMBULANZA  118 / NEL CASO DI PERICOLO DI GRAVE ENTITA', DATE L'ORDINE DI EVACUARE L’EDIFICIO, ATTUANDO LA PROCEDURA D'EMERGENZA PRESTABILITA; / DIRIGETEVI VERSO L'INGRESSO PRINCIPALE DELL'EDIFICIO ED ATTENDETE I SOCCORSI.AL LORO ARRIVO INDICATEGLI IL LUOGO DEL SINISTRO; / ATTENDETE IN QUESTO POSTO LE COMUNICAZIONI CHE VI SARANNO TRASMESSE DAI RESPONSABILI DEI PUNTI DI RACCOLTA. IN CASO DI SMARRIMENTO DI QUALSIASI PERSONA, PRENDETE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE E COMUNICATELE ALLE SQUADRE DI SOCCORSO, AL FINE DELLA LORO RICERCA. / IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI: / CAMMINARE CHINATI E DI RESPIRARE TRAMITE UN FAZZOLETTO, PREFERIBILMENTE BAGNATO,NEL CASO VI SIA PRESENZA DI FUMO LUNGO IL PERCORSO DI FUGA; / NON USARE MAI L'ASCENSORE; / NON USCIRE DALLA STANZA SE I CORRIDOI SONO INVASI DAL FUMO; / SIGILLARE OGNI FESSURA DELLA PORTA, MEDIANTE ABITI BAGNATI; / NON APRIRE LE FINESTRE. 

### SCHEDA N° 2

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - EDIFICIO SCOLASTICO

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO / RESPONSABILI DEI PUNTI DI RACCOLTA / All'ordine di evacuazione dell'edificio: / NEL CASO NON SIATE INSEGNANTI: / DIRIGETEVI VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA PERCORRENDO L'ITINERARIO PREVISTO DALLE PLANIMETRIE DI PIANO; / ACQUISITE,DAGLI INSEGNANTI DI OGNI CLASSE, LA PRESENZA DEI LORO STUDENTI E TRASCRIVETELA NELL'APPOSITO MODULO ; (NEL CASO QUALCHE PERSONA NON RISULTI ALLA VERIFICA, PRENDETE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE E TRASAMETTETELE AL CAPO DELL'ISTITUTO); / COMUNICATE AL CAPO DELL'ISTITUTO LA PRESENZA COMPLESSIVA DEGLI STUDENTI ; / NEL CASO SIATE INSEGNANTI: / EFFETTUATE L'EVACUAZIONE DELLA VOSTRA CLASSE ,COME PREVISTO DALLA PROCEDURA D'EMERGENZA; / ARRIVATI AL PUNTO DI RACCOLTA, PROCEDETE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PUNTO 1); / IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI: / -CAMMINARE CHINATI E DI RESPIRARE TRAMITE UN FAZZOLETTO, PREFERIBILMENTE BAGNATO,NEL CASO VI SIA PRESENZA DI FUMO LUNGO IL PERCORSO DI FUGA; / NON USARE MAI L'ASCENSORE; / NON USCIRE DALLA STANZA SE I CORRIDOI SONO INVASI DAL FUMO, / SIGILLARE OGNI FESSURA DELLA PORTA,MEDIANTE ABITI BAGNATI; / NON APRIRE LE FINESTRE.

### SCHEDA N° 3

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - EDIFICIO SCOLASTICO

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO / PERSONALE NON DOCENTE DI SEGRETERIA / All'ordine di evacuazione dell'edificio: / ABBANDONATE IL VOSTRO UFFICIO EVITANDO DI PORTARE OGGETTI PERSONALI CON VOI (eventualmente prendete il solo soprabito); / CHIUDETE LA PORTA E DIRIGETEVI VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA, ( N.B. seguite l'itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano ) ; / In caso d'incendio nel vostro ufficio, provvedete a: / SPEGNERLO MEDIANTE L'USO DI UN ESTINTORE, SE NON SIETE NELLA CONDIZIONE DI EFFETTUARE QUESTA PROCEDURA,CERCATE AIUTO; / AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL CAPO DELL'ISTITUTO. / IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI: / CAMMINARE CHINATI E DI RESPIRARE TRAMITE UN FAZZOLETTO, PREFERIBILMENTE BAGNATO,NEL CASO VI SIA PRESENZA DI FUMO LUNGO IL PERCORSO DI FUGA; / NON USARE MAI L'ASCENSORE, / NON USCIRE DALLA STANZA SE I CORRIDOI SONO INVASI DAL FUMO; / SIGILLARE OGNI FESSURA DELLA PORTA,MEDIANTE ABITI BAGNATI; / NON APRIRE LE FINESTRE.

### SCHEDA N° 4

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - EDIFICIO SCOLASTICO

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO / PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO / All'insorgere di un pericolo: / INDIVIDUATE LA FONTE DEL PERICOLO,VALUTATENE L'ENTITA' E SE CI RIUSCITE CERCATE DI FRONTEGGIARLA; / SE NON CI RIUSCITE, AVVERTITE IMMEDIATAMENTE IL CAPO DELL'ISTITUTO ED ATTENETEVI ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE; / All'ordine di evacuazione dell'edificio: / TOGLIETE LA TENSIONE ELETTRICA AL PIANO AGENDO SULL'INTERRUTTORE SEGNALATO NELLA PLANIMETRIA DI PIANO; / FAVORITE IL DEFLUSSO ORDINATO DEL PIANO ( eventualmente aprendo le porte di uscita contrarie al verso dell’esodo); / INTERDITE L'ACCESSO ALLE SCALE ED AI PERCORSI NON DI SICUREZZA; / DIRIGETEVI, AL TERMINE DELL'EVACUAZIONE DEL PIANO,VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA ESTERNO PREVISTO DALLE PLANIMETRIE DI PIANO. / IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI: / CAMMINARE CHINATI E DI RESPIRARE TRAMITE UN FAZZOLETTO,PREFERIBILMENTE BAGNATO,NEL CASO VI SIA PRESENZA DI FUMO LUNGO IL PERCORSO DI FUGA; / NON USARE MAI L'ASCENSORE; / NON USCIRE DALLA STANZA SE I CORRIDOI SONO INVASI DAL FUMO; / SIGILLARE OGNI FESSURA DELLA PORTA,MEDIANTE ABITI BAGNATI; / NON APRIRE LE FINESTRE.

### SCHEDA N° 5

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - EDIFICIO SCOLASTICO

A TUTTO IL PERSONALE / IN CASO DI INFORTUNIO O MALAORE IL SOCCORRITORE, PERSONA FORMATA ED INFORMATA SUL PRIMO SOCCORSO, DEVE MANTENERE LA CALMA FARE UNA RAPIDA VALUTAZIONE AMBIENTALE E DELLA DINAMICA DELL’INCIDENTE, ED INFINE VALUTARE IL NUMERO DEI FERITI E LE LORO CONDIZIONI. / GLI SCOPI DEL PRIMO SOCCORSO SOTTENDONO A: / SALVARE LA VITA; / PREVENIRE UN ULTERIORE PEGGIORAMENTO DELLE LESIONI; / AIUTARE LA RIPRESA DEL PAZIENTE / VALUTARE LA GRAVITA’ / VALUTARE LE CONDIZINI DELL’INFORTUNATO, VALUTARE SE SI E’ IN GRADO DI INTERVENIRE CON ATTREZZATURE IDONEE, CHE SONO CONTENUTE NELLA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO, O SE SI PENSA DI NON ESSERE IN GRADO DI INTERVENIRE O SE IL PAZIENTE RISULTA GRAVE CHIAMARE IL 118. / SI RICORDA CHE PER LE CHIAMATE DI SOCCORSO DI SEGUIRE I SEGUENTI ACCORGIMENTI ESSENZIALI: / DARE LA PROPRIA IDENTITA’, PRECISANDO L’ISTITUTO E LA SUA UBICAZIONE ; / DIRE COS’E’ ACCADUTO (ES. INCENDIO, MALORE, TRAUMA ECC); / DOVE E’ AVVENUTO (LABORATORIO, PALESTRA ECC.), / QUANDO E’ SUCCESSO (QUESTO E’ IMPORTANTE IN CASO DI UN MALORE RICORDARSI AD ESEMPIO A CHE ORA L’INFORTUNATO A PERSO CONOSCENZA); / QUANTE SONO LE PERSONE COINVOLTE E QUALI SONO LE LORO CONDIZIONI; / LUOGO ESATTO IN CUI FAR GIUNGERE I SOCCORSI CON EVENTUALI OPPORTUNI RIFERIMENTI (PREDISPORRE SEMPRE UNA VEDETTA CHE ORIENTI ED ACCOMPAGNI) / QUESTE REGOLE DEVONO ESSERE SEMPRE TENUTE PRESENTI, IN QUANTO SONO DELLE INFORMAZIONI IMPORTANTI PER CHI ANDRA’ A GESTIRE L’EMERGENZA, E QUINDI SAREBBE OPPORTUNO RIPORTARLE PRESSO L’APPARECCHIO TELEFONICO.

### SCHEDA N° 6

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - EDIFICIO SCOLASTICO
AL PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI / NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO / PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DI PIANO / IN CASO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO: / IN PRESENZA DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE, IL PERSONALE ATA DI PIANO, OPPORTUNAMENTE ADDESTRATO, DOVRA’ AIUTARE L’INSEGNANTE PRESENTE AD EFFETTUARE L’EVACUAZIONE DELL’ALUNNO IN SICUREZZA. / ALL’ORDINE DI EVACUAZIONE IL PERSONALE ADDETTO: / SI DOVRA’ DIRIGERE VERSO L’AULA / DOVRA’ FAR DEFLUIRE GLI ALUNNI / DOVRA’ ENTRARE NELL’AULA / DOVRA’ AIUTARE L’INSEGNATE AD ACCOMPAGNARE IL DISABILE IN LUOGO SICURO AL PUNTO DI RACCOLTA.